## C10K-LCD
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak Mã hàng C10K-LCD (10KVA /9KW) Công nghệ: True Online | Bộ | 1 | 54000000 | 54000000
NGUỒN VÀO Điện áp: 220 VAC/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Ngưỡng điện áp: 120 ~ 275 VAC/ Tần số danh định: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)/
Hệ số công suất: 0,99/ Tương thích máy phát điện
NGUỒN RA Công suất:10 KVA / 9 KW/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: 220 VAC ± 1%/ Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (Acqui)
Hiệu suất 90% battery (97% ECO Mode)
Khả năng chịu quá tải 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, >150% trong 0.5 giây
Cấp điện ngõ ra Hộp đấu dây
CHẾ ĐỘ BYPASS Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
ẮC QUI 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 nă
Thời gian lưu điện >4 phút/ Thời gian nạp điện Acqui 7 giờ nạp được 90% dung lượng bình
GIAO DIỆN Bảng điều khiển: Nút khởi động / tắt nguồn, Nút Test / tắt còi báo
LED / LCD hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
Cổng giao tiếp RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS
Thời gian chuyển mạch 0 ms
Chức năng kết nối song song Đặt hàng theo yêu cầu khách hàng
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ C, Có quạt đối lưu không khí
Độ ẩm môi trường hoạt động 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
TIÊU CHUẨN độ ồn khi máy hoạt động: 50 dB không tính còi báo
Trường điện từ (EMS) IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)/ IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
Dẫn điện - Phát xạ En 55022 CLASS B
Kích thước (R x D x C) (mm): 248 x 500 x 565/ Trọng lượng: 62 Kg
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 54000000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 5400000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 59400000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## 10KR
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak Mã hàng RAcK 10KR (10KVA /10KW) Công nghệ: True Online, RACKMOUNT | Bộ | 1 | 65000000 | 65000000
NGUỒN VÀO Điện áp: 220 VAC/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Ngưỡng điện áp: 110 ~ 275 VAC/ Tần số danh định: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)/
Hệ số công suất: 0,995/ Tương thích máy phát điện
NGUỒN RA Công suất:10 KVA / 10 KW/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: 220 VAC ± 1%/ Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (Acqui)
Hiệu suất 90% battery (97% ECO Mode), Cấp điện ngõ ra Hộp đấu dây
Khả năng chịu quá tải 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, >150% trong 0.5 giây
CHẾ ĐỘ BYPASS Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
ẮC QUI 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm
Thời gian lưu điện >2 phút/ Thời gian nạp điện Acqui 3 giờ nạp được 90% dung lượng bình
GIAO DIỆN Bảng điều khiển: Nút khởi động / tắt nguồn, Nút Test / tắt còi báo
LED / LCD hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng, Cổng giao tiếp RS232, khe cắm mở rộng.
Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS
Thời gian chuyển mạch 0 ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ C, Có quạt đối lưu không khí
Độ ẩm môi trường hoạt động 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
TIÊU CHUẨN độ ồn khi máy hoạt động: 50 dB không tính còi báo
Trường điện từ (EMS) IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)/ IEC 61000-4-3 Level 3 (RS), Dẫn điện - Phát xạ En 55022 CLASS B
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 86.3 x573/ Trọng lượng: 16 Kg (UPS)
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 129 x593/ Trọng lượng: 52 Kg (Betterry)
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 65000000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 6500000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 71500000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## 10KRS
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SLG | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak Mã hàng Rack 10KS (10KVA /10KW), có mở rộng được Acqui Công nghệ: True Online, RACKMOUNT | Bộ | 1 | 65000000 | 65000000
Công nghệ: True Online double conversion (trực tuyến, chuyển đổi kép)
Công suất: 10KVA / 10KW
Nguồn vào: Điện áp 220VAC (tự động nhận biết 208/220/230/240VAC)
(dải điện áp 110-275VAC); Tần số 50/60Hz (40 - 70Hz)
Nguồn ra: Điện áp 220VAC (có thể cấu hình 208/220/230/240VAC) +/- 1%; Tần số 50/60Hz +/- 0.1Hz (chế độ acquy)
Lấy điện ngõ ra: ổ chuẩn IEC320-10A
Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch : 0 mili giây
Giao tiếp máy tính: Build-in cổng RS232 kèm cáp và phần mềm quản trị Winpower.
Kiểm soát và bật tắt theo giờ (licenses) cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu
Thiết kế sẵn khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (khi khách hàng có nhu cầu) như:
Card Webpower (SNMP); Card Winpower CMC; Card AS400
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 86.3 x573/ Trọng lượng: 16 Kg (UPS)
Kích thước EBM cho RACK 10K: (R 438mm x S 593mm x C 129mm)
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 129 x593/ Trọng lượng: 52 Kg (Betterry), mặc định 16 bình 9AH (có thể cấu hình 17 - 20 bình), có thể lắp tủ Acqui ngoài
Thời gian lưu điện: 15 phút 80% tải
2 | Card NMC | Bộ | 1 | 5200000 | 5200000
(Card điều khiển UPS qua mạng Lan)
3 | Railkit (Thanh trượt gắn tủ Rack) | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000
* Bảo hành 36 tháng theo tiêu chuẩn Hãng tại nơi sử dụng * Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD * Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội |  |  | Giá trị tiền hàng: |  | 72200000
|  |  | Tiền thuế VAT 10%: |  | 7220000
|  |  | Tổng thanh toán: |  | 79420000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Acqui và tủ đựng acqui SX tại Việt Nam
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## C10K
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện SANTAK- Mã hàng C10K | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000
Model: C10K
Hãng sản xuất: SANTAK
Nước sản xuất: Trung quốc
Công suất 10KVA/7KW
Công nghệ True On-line Double conversion(trực tuyến, chuyển đổi kép)
Điện áp vào 220VAC (176 ~ 276VAC)/ Tần số 50Hz(46~54Hz)
Kiểu ổ cắm lấy nguồn vào: Terminal block
Điện áp ra 220V +/- 1% / Tần số 50Hz +/- 0.05Hz(chế độ acqui)
Kiểu ổ cắm lấy nguồn ra: Terminal block
Dạng sóng: True sine-wave / Tương thích với máy phát điện
Khả năng chịu quá tải: > 105% trong vòng 10 phút
Thời gian chuyển mạch: 0 mili giây / Có công tắc bảo dưỡng
Chức năng kết nối song song, hoạt động dự phòng đa tầng (N + X), nhân công suất, chia đều tải
Nhiệt độ hoạt động: Từ 0ºC đến 40ºC
Cổng giao tiếp: RS232. Khe cắm mở rộng dùng cắm card Webpower(SNMP)/CMC /AS400 )
Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống
Lưu điện: Nửa tải 13 phút, đầy tải 5 phút
Dạng Tower (cây đứng, có báng xe) màu trắng, có công tắc bảo trỉ nóng
Kích thước Rộng xSâu xCao(mm): 260x570x717/ Trọng lượng tịnh(kg): 93
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 50000000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 5000000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 55000000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn