## TG 1000
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Quí khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak TG 1000 (1KVA/0,6KW) Công nghệ Offline | Bộ | 1 | 2272727.2727 | 2272727.2727
NGUỒN VÀO: 220 VAC (165 ~ 265 VAC)/ 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50Hz
Kết nối ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA
NGUỒN RA: Công suất: 1000VA / 600W/ 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: Chế độ điện lưới, giống ngõ vào/ Chế độ Acqui: 220 VAC ± 10% (rms)
Dạng sóng (chế độ ắc qui): Sóng vuông
Tần số: Chế độ điện lưới: Giống nguồn vào
Chế độ ắc quy: 220VAC ± 10% / 50Hz ± 1Hz
Hiệu suất: 90% chế độ điện lưới
Khả năng chịu quá tải: 120% +/- 15% trong 5 phút rồi ngắt ngõ ra
Cấp điện ngõ ra: 3 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15R
ẮC QUY: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải
GIAO DIỆN: Bảng điều khiển: Nút khởi động
LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, báo lỗi
Thời gian chuyển mạch: Tối đa 10ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG: Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ c
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
Kích thước (R x D x C) (mm): 91 x 283 x 240/ Trọng lượng tịnh (kg): 5,1
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 2272727.2727
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 227272.7273
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 2500000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## 1000Pro
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Quý khách hàng!
Địa chỉ:
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện SANTAK Blazer Pro 1000 (1KVA/0,6KW) Công nghệ: line-interactive | Bộ | 1 | 3350000 | 3350000
NGUỒN VÀO: 220 VAC, điện áp: 170 ~ 280 VAC/ 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Tần số danh định: 50 Hz (46 ~ 54 Hz)
NGUỒN RA: Công suất: 1000VA / 600W/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp/ Tần số: Điện áp: 220 VAC ± 10%/ Tần số: Giống nguồn ngõ vào
Dạng sóng (chế độ ắc qui): Sóng vuông mô phỏng sóng sine
Hiệu suất: 95% chế độ điện lưới/ 85% chế độ boost/ buck
Khả năng chịu quá tải: 110% +/- 10% trong 5 phút rồi chuyển báo động
Cấp điện ngõ ra: 6 ổ cắm chuẩn IEC320-10A
ẮC QUI: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
Thời gian lưu điện: 40 phút với tải 100W
GIAO DIỆN: Bảng điều khiển: Nút khởi động
LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, dung lượng tải, dung lượng ắc qui
Cổng giao tiếp: Cổng USB
Phần mềm quản lý: quản lý theo giao thức HID qua cổng USB
Thời gian chuyển mạch: Tối đa 10ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG: Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ c
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
Kích thước (R x D x C) (mm): 139 x 364 x 195/ Trọng lượng: 8,8Kg
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 3350000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 335000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 3685000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## C1KR
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Quí khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
| Bộ lưu điện Santak mã hàng: C1KR (1KVA/0,7KW) Công nghệ: True Online, Lắp tủ Rack | Bộ | 1 | 9000000 | 9000000
NGUỒN VÀO: 220 VAC/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50 Hz (46Hz ~ 54Hz)
Ngưỡng điện áp: 115 ~ 300 VAC VAC/ Hệ số công suất: 0,97
NGUỒN RA: Công suất: 1 KVA / 0,7 KW/ Điện áp: 220 VAC ± 2%/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào/ hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui)
Hiệu suất: 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
Khả năng chịu quá tải: 108% ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây
CHẾ ĐỘ BYPASS: Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
ẮC QUI: 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm
Thời gian lưu điện: 50% tải 14 phút, 100% tải 5 phút
GIAO DIỆN: Bảng điều khiển: Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Thời gian chuyển mạch: 0 ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG: Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ C
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
TIÊU CHUẨN: Độ ồn khi máy hoạt động: 50 dB không tính còi báo
Trường điện từ (EMS): IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)/ IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)/ IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
Dẫn điện - Phát xạ: En 55022 CLASS B
Kích thước (R x D x C) (mm): 482 x 420 x 88 (2U)/ Trọng lượng: 15Kg
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 9000000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 900000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 9900000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## C1K LCD
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Quí khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak Mã hàng C1K-LCD (1KVA/0,9KW) Công nghệ: True Online | Bộ | 1 | 6900000 | 6900000
NGUỒN VÀO: 220/230/240 VAC/ 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)
Ngưỡng điện áp: 100 ~ 300 VAC, Hệ số công suất: 0,99
NGUỒN RA: Công suất: 1 KVA / 0,9 KW/ số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: 220/230/240 VAC ± 1%, Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (Acqui)
Hiệu suất: >89% (>97% - ECO Mode)
CHẾ ĐỘ BYPASS: Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
ẮC QUI: 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm.
Thời gian lưu điện: >3.5 phút
GIAO DIỆN: Bảng điều khiển: Nút khởi động / tắt nguồn, Nút Test / tắt còi báo
LCD hiển thị chế độ làm việc, thông tin đầu vào / đầu ra, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, mã lỗi
Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Thời gian chuyển mạch: 0 ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG: Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ C
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
TIÊU CHUẨN: Độ ồn khi máy hoạt động: 40 dB không tính còi báo
Trường điện từ (EMS): IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)/ IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)/ IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
Dẫn điện - Phát xạ: En 55022 CLASS B
Kích thước (R x D x C) (mm): 144 x 345 x 229/ Trọng lượng: 9,4KG
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 6900000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 690000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 7590000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## 1KR
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Quí khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
| Bộ lưu điện Santak mã hàng: Rack 1K (1KVA/1KW) Công nghệ: True Online, Lắp tủ Rack | Bộ | 1 | 9800000 | 9800000
NGUỒN VÀO: 220 VAC/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50 Hz (40Hz ~70Hz)
Ngưỡng điện áp: 110 ~ 300 VAC VAC/ Hệ số công suất: 0,98
NGUỒN RA: Công suất: 1 KVA /1 KW/ Điện áp: 220 VAC ± 1%/ Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào/ hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui)
Hiệu suất: 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui), Khả năng chịu quá tải: 108% ~ 150% ± 5% trong vòng 30 giây
CHẾ ĐỘ BYPASS: Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
ẮC QUI: 24VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ > 3 năm, Thời gian lưu điện 3 phút 100% tải
GIAO DIỆN: LCD : Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Thời gian chuyển mạch: 0 ms
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG: Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40 độ C
Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước.
TIÊU CHUẨN: Độ ồn khi máy hoạt động: 50 dB không tính còi báo
Trường điện từ (EMS): IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD)/ IEC 61000-4-3 Level 3 (RS)
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT)/ IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge)
Dẫn điện - Phát xạ: En 55022 CLASS B
Kích thước (R x D x C) (mm): 438*420*87 (2U)/ Trọng lượng: 11Kg
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 9800000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 980000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 10780000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn