## C10KS
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
I | Bộ lưu điện Santak Mã hàng C10KS-LCD (10KVA/ 9KW) Công nghệ: True Online, dùng accui gắn ngoài | Bộ | 1 | 90200000 | 90200000
Chi tiết 1 bộ gồm
a | UPS SANTAK C10KS LCD | Chiếc | 1 | 45000000 | 45000000
Nguồn vào: 220VAC /1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)
Ngưỡng điện áp: 120 ~ 275 VAC
Hệ số công suất: 0,99, Tương thích với máy phát điện
Nguồn ra: Công suất: 10 KVA / 9 KW / 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: 220/230/240 VAC ± 1%, có công tắc bảo dưỡng
Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz hoặc 50Hz ± 0.05Hz ( chế độ ắc quy )
Hiệu suất: 90% battery (97% ECO Mode)
CHẾ ĐỘ BYPASS: Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
Chịu quá tải: 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, > 150% trong 0.5 giây
GIAO DIỆN Bảng điều khiển: Nút khởi động / tắt nguồn, Nút Test / tắt còi báo
LED / LCD hiển thị trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng./ Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Thời gian chuyển mạch: 0 ms
Chức năng N+X: Đặt hàng theo yêu cầu
Kích thước (R x D x C) (mm): 212 x 500 x 420 / Trọng lượng: 15,9KG
b | Bộ nguồn DC Backup 35 phút - 80% tải | Bộ | 1 | 45200000 | 45200000
1 | Tủ đựng ắc quy DCX A08 | Chiếc | 1 | 8500000 | 8500000
2 | Acquy 12V40AH Ecotek | Chiếc | 16 | 2200000 | 35200000
3 | Phụ kiện đi kèm (Cable liên kết Acquy, MCB, Cable Power DC<-->UPS) | bộ | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Vận chuyển miễn phí HN và HCM, lắp miễn phí toàn quốc | lần | 1 | 0 | 0
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 90200000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 9020000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 99220000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, Acqui và tủ đựng acqui SX tại Việt Nam
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## Rack 10KRS
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SLG | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ lưu điện Santak Mã hàng Rack 10KS (10KVA /10KW), có mở rộng được Acqui Công nghệ: True Online, RACKMOUNT | Bộ | 1 | 65000000 | 65000000
Công nghệ: True Online double conversion (trực tuyến, chuyển đổi kép)
Công suất: 10KVA / 10KW
Nguồn vào: Điện áp 220VAC (tự động nhận biết 208/220/230/240VAC)
(dải điện áp 110-275VAC); Tần số 50/60Hz (40 - 70Hz)
Nguồn ra: Điện áp 220VAC (có thể cấu hình 208/220/230/240VAC) +/- 1%; Tần số 50/60Hz +/- 0.1Hz (chế độ acquy)
Lấy điện ngõ ra: ổ chuẩn IEC320-10A
Dạng sóng: True sine-wave; Thời gian chuyển mạch : 0 mili giây
Giao tiếp máy tính:
Build-in cổng RS232 kèm cáp và phần mềm quản trị Winpower. Kiểm soát và bật tắt theo giờ (licenses) cho nhiều máy chủ, tự động sao lưu dữ liệu
Thiết kế sẵn khe cắm thông minh, dùng cắm card điều khiển chuyên dụng (khi khách hàng có nhu cầu) như:
Card Webpower (SNMP); Card Winpower CMC; Card AS400
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 86.3 x573/ Trọng lượng: 16 Kg (UPS)
Kích thước EBM cho RACK 10K: (R 438mm x S 593mm x C 129mm)
Kích thước W x H x D) (mm): 438 x 129 x593/ Trọng lượng: 52 Kg (Betterry), mặc định 16 bình 9AH (có thể cấu hình 17 - 20 bình), có thể lắp tủ Acqui ngoài
Thời gian lưu điện: 15 phút 80% tả
2 | Card NMC | Bộ | 1 | 5200000 | 5200000
(Card điều khiển UPS qua mạng Lan)
3 | Railkit (Thanh trượt gắn tủ Rack) | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000
* Bảo hành 36 tháng theo tiêu chuẩn Hãng tại nơi sử dụng * Hàng có sẵn, giao hàng ngay khi nhận đủ tiền * Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD |  |  | Giá trị tiền hàng: |  | 72200000
|  |  | Tiền thuế VAT 10%: |  | 7220000
|  |  | Tổng thanh toán: |  | 79420000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, Acqui và tủ đựng acqui SX tại Việt Nam
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn