## Standa
BÁO GIÁ UPS SANTAK
Kính gửi: Qúy khách hàng!
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền
I | Bộ lưu điện Santak Mã hàng C2KS-LCD (2KVA/ 1,8KW) Công nghệ: True Online, dùng accui gắn ngoài | Bộ | 1 | 21050000 | 21050000
Chi tiết 1 bộ gồm
a | UPS SANTAK C2KS LCD | Chiếc | 1 | 11500000 | 11500000
Nguồn vào: 220/230/240 VAC /1 pha (2 dây + dây tiếp đất)/ Tần số: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)
Ngưỡng điện áp: 100 ~ 300 VAC
Hệ số công suất: 0,99
Nguồn ra: Công suất: 2 KVA / 1,8 KW / 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Điện áp: 220/230/240 VAC ± 1%
Dạng sóng: Sóng sine thật (true sin wave)
Tần số: Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4 Hz hoặc 50/60 Hz ± 0.05 Hz (Acqui)
Hiệu suất: >91%(>97% - Eco Mode)
CHẾ ĐỘ BYPASS: Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải
Khả năng chịu quá tải: 108 ~ 150% trong vòng 30 giây
GIAO DIỆN: Bảng điều khiển: Nút khởi động / tắt nguồn, Nút Test / tắt còi báo
LCD hiển thị chế độ làm việc, thông tin đầu vào / đầu ra, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, mã lỗi
Cổng giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng
Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Linux, Window, Unix, Sun
Thời gian chuyển mạch: 0 ms
Trọng lượngKích thước (R x D x C) (mm): 102 x 396 x 327/ Trọng lượng: 6KG
b | Bộ nguồn DC Backup 17 phút - 100% tải | Bộ | 1 | 9550000 | 9550000
1 | Tủ đựng ắc quy DCX A03 | Chiếc | 1 | 3100000 | 3100000
2 | Acquy 12V26AH Ecotek | Chiếc | 4 | 1500000 | 6000000
3 | Phụ kiện đi kèm (Cable liên kết Acquy, MCB, Cable Power DC<-->UPS) | bộ | 1 | 450000 | 450000
4 | Vận chuyển miễn phí HN và HCM, lắp miễn phí toàn quốc | lần | 1 | 0 | 0
| Cộng tiền hàng |  |  |  | 21050000
| Thuế GTGT(10%) |  |  |  | 2105000
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  | 23155000
Tiêu chuẩn: Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên kiện, nhập khẩu chính ngạch, đủ CO,CQ, HSNK
Xuất xứ: UPS công nghệ Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, Acqui và tủ đựng acqui SX tại Việt Nam
Bảo hành: 36 tháng theo đúng tiêu chuẩn của hãng tại nơi sử dụng
Thanh toán: Chuyển khoản trước khi giao hàng |  |  |  | Ngày tháng năm 2022
Tên tài khoản: Công ty TNHH Cộng Nghệ Kỹ Thuật Gia Phát |  |  |  | (Cán bộ báo giá)
STK: 0451001663222 tại Vietcombank- CN Thành Công, Hà nội
Thời gian giao hàng: Hàng sẵn
Ghi chú: UPS SANTAK chính hãng phải đáp ứng các yêu cầu sau
1.SANTAK được phân phối bởi Gia Phát và quản trị bởi Ecotek-Canada
2.UPS SANTAK được bảo trì bảo dưỡng 6 tháng/ 1 lần trong thời gian bảo hành
3.CO công chứng nhà nước, CQ gốc, hồ sơ NK rõ ràng cho từng sản phẩm
4.Sản phẩm được được bảo hiểm trách nhiệm lên đến 2 triệu USD
Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá
Cảm ơn quý khách hàng !
Số: 2022
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội Tell : 024 3783 1247 / 0934445888- Fax: 024 3783 1365 Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn