## UPS SANTAK
BẢNG GIÁ PHÂN PHỐI BỘ LƯU ĐIỆN UPS SANTAK
(Áp dụng từ ngày 01.12.2024 đến khi có thông báo mới |  |  |  | DVT: Đồng
STT | MODEL | MÔ TẢ SẢN PHẨM | GIÁ ĐẠI LÝ (Full VAT) | GIÁ BÁN LẺ (+ 10% VAT)
I | UPS SANTAK OFF-LINE
3 | TG750Pro | 750VA/300W -------New Model thay TG 500VA | 1300000 | 1430000
4 | TG1250Pro | 1250VA/600W-------New Model thay TG 1000VA | 2850000 | 3135000
II | UPS SANTAK LINE-INTERACTIVE |  |  | 0
1 | BLAZER 1200Pro | 1200VA / 600W | 3600000 | 3960000
2 | BLAZER 2200Pro | 2200VA / 1200W | 4400000 | 4550000
III | UPS SANTAK TRUE ON-LINE - 1 PHA: IN& OUT -TÍCH HỢP SẴN ACQUI - |  |  | 0
A | UPS ONLINE 1KVA |  |  | 0
1 | C1K- LCD - Tower, black | 1kVA / 0.9kW - dùng mọi thiết bị < 0.9KW | 8200000 | 9020000
2 | Rack 1K - Lắp trong tủ rack | 1kVA / 0.7kW - dùng mọi thiết bị < 0.8KW | 9200000 | 10120000
B | UPS ONLINE 2KVA |  | 0 | 0
1 | C2K-LCD - Tower, black | 2kVA / 1.8kW - dùng mọi thiết bị <1.8KW, dạng cây đứng | 13000000 | 14300000
2 | Rack 2K - lắp trong tủ rack | 2kVA / 1.4kW - dùng mọi thiết bị <1.4KW, lắp trong tủ mạng | 17000000 | 18700000
C | UPS ONLINE 3KVA |  | 0 | 0
2 | C3K-LCD - Tower, black | 3kVA / 2.7kW - dùng mọi thiết bị <2.7KW, dạng cây đứng | 15000000 | 16500000
3 | Rack 3K - Lắp trong tủ rack | 3kVA / 2.1kW - dùng cho mọi thiết bị <2.4KW, lắp trong tủ mạng | 19500000 | 21450000
D | UPS ONLINE 6KVA |  | 0 | 0
1 | C6K-LCD - Tower, black | 6kVA / 5.4kW - Option N+X | 380500000 | 418550000
2 | Rack 6K+ EBM Rack6Ks | 6kVA / 6kW - Lắp trong tủ rack | 51000000 | 56100000
E | UPS ONLINE 10KVA |  | 0 | 0
1 | Rack 10K + EBM Rack 10KS | 10kVA / 10kW- Lắp trong tủ rack | 68000000 | 74800000
2 | C10K-LCD - Tower , black | 10kVA / 9kW - Option N+X, mặc định sẵn 16 bình acqui 12V9AH | 6000000 | 6600000
IV | SANTAK 1 PHASE TRUE ONLINE - TOWER- EXTERNAL BATTERY (Giá chưa cõ ACQUI và tủ chứa acqui) |  |  | 0
1 | C1KS-LCD | 1kVA / 0.9kW - Mở rộng time lưu điện | 7300000 | 8030000
2 | C2KS-LCD | 2kVA / 1.8kW - Mở rộng time lưu điện | 13000000 | 14300000
3 | C3KS-LCD | 3kVA / 2.7kW - Mở rộng time lưu điện | 14000000 | 15400000
4 | C6KS-LCD | 6kVA (5,4KW) - Mở rộng time lưu điện | 28500000 | 31350000
5 | C10KS-LCD | 10kVA (9KW) - Mở rộng time lưu điện | 48000000 | 52800000
V | SANTAK TRUE ONLINE 3 PHASE IN& 1 PHASE OUT- TOWER- EXTERNAL BATTERY GIÁ CHƯA BAO GỒM ACQUI VÀ TỦ ĐỰNG ACQUI THAM KHẢO SHEET UPS ACQUI NGOÀI |  |  | 0
1 | 3C10KS-LCD | 10kVA / 9kW | 63500000 | 69850000
2 | 3C15KS-LCD | 15kVA / 13.5kW | 92000000 | 101200000
3 | 3C20KS-LCD | 20kVA / 18kW | 102500000 | 112750000
VI | SANTAK TRUE ON-LINE 3 PHASE IN& OUT - TOWER - EXTERNAL BATTERY GIÁ CHƯA BAO GỒM ACQUI VÀ TỦ ĐỰNG ACQUI THAM KHẢO SHEET UPS ACQUI NGOÀI |  |  | 0
1 | 3C3-20KS Pro | 20kVA / 18kW | 167000000 | 183700000
2 | 3C3-30KS Pro | 30kVA / 27kW | 211500000 | 232650000
3 | 3C3-40KS Pro | 40kVA / 36kW | 262000000 | 288200000
4 | 3C3-60KS Pro | 40kVA / 36kW | 271000000 | 298100000
5 | 3C3-80KS Pro | 40kVA / 36kW | 360000000 | 396000000
6 | 3C3-100KS Pro | 40kVA / 36kW | 405000000 | 445500000
7 | 3C3-120KS Pro | 40kVA / 36kW | 425000000 | 467500000
8 | 3C3-160KS Pro | 40kVA / 36kW | 520000000 | 572000000
9 | 3C3-200KS Pro | 40kVA / 36kW | 600000000 | 660000000
IIX | TỦ ĐỰNG ACQUI |  |  | 0
1 | Tủ DCX-A03 | Chứa 6 bình 24,38,40, và 3 bình 65/100/120 | 3200000 | 3520000
2 | Tủ DCX-A06 | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 6000000 | 6600000
3 | Tủ DCX-A08 | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 9500000 | 10450000
4 | Tủ DCX-A16 | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 15500000 | 17050000
5 | Tủ DCX-A20 | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 17200000 | 18920000
6 | Tủ DCX A32 | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 35000000 | 38500000
7 | Tủ DCX A40L (40b 200) | TỦ ĐỰNG ACQUI (chưa bao gồm acqui) | 45000000 | 49500000
8 | Kệ trượt tủ DCX-A06 |  | 2500000 | 2750000
9 | Kệ trượt tủ DCX-A08 |  | 4000000 | 4400000
10 | Kệ trượt tủ DCX-A16 |  | 5500000 | 6050000
11 | Kệ trượt tủ DCX-A20 |  | 5500000 | 6050000
X | ACQUI - VISION - WARRANTY 2 YEAR |  | -
2 | VISION 12V40AH | ACQUI 12V40AH | 1750000 | 1925000
3 | VISION 12V65AH | ACQUI 12V65AH | 2550000 | 2805000
4 | VISION 12V100AH | ACQUI 12V100AH | 3200000 | 3520000
5 | VISION 12V120AH | ACQUI 12V120AH | 3950000 | 4345000
6 | VISION 12V150AH | ACQUI 12V150AH | 4900000 | 5390000
XI | ACQUI - SANTAK ECOTEK - WARRANTY 3 YEAR |  | -
4 | Ecotek 12V20A | ACQUI ECOTEK 12V20AH | 1300000 | 1430000
5 | Ecotek 12V26A | ACQUI ECOTEK 12V26AH | 1750000 | 1925000
6 | Ecotek 12V40A | ACQUI ECOTEK 12V40AH | 2500000 | 2750000
7 | Ecotek 12V65A | ACQUI ECOTEK 12V65AH | 3750000 | 4125000
8 | Ecotek 12V100A | Ecotek 12V100A | 5500000 | 6050000
9 | Ecotek 12V120A | Ecotek 12V120A | 6150000 | 6765000
10 | Ecotek 12V150A | ACQUI ECOTEK 12V150A | 7650000 | 8415000
11 | Ecotek 12V200A | ACQUI ECOTEK 12V200A | 11000000 | 12100000
XII | OPTIONAL ACCESSORIES |  | 0 | 0
1 | RAIL KIT C1KR | Thanh trượt gắn tủ Rack cho UPS C1KR | 920000 | 1012000
2 | RAIL KIT C2K-6KR | Thanh trượt gắn tủ Rack cho UPS C2KR--->C6KR | 1950000 | 2145000
3 | BATTERY PACK C2KR | NGUỒN ACQUI MỞ RỘNG TIME LƯU ĐIỆN CHO C2KR | 8800000 | 9680000
4 | BATTERY PACK C3KR | NGUỒN ACQUI MỞ RỘNG TIME LƯU ĐIỆN CHO C3KR | 9200000 | 10120000
5 | BATTERY PACK C6KR | NGUỒN ACQUI MỞ RỘNG TIME LƯU ĐIỆN CHO C6KR | 19200000 | 21120000
6 | CARD WEB MINI-LCD | WEB/SNMP AGENT (tất cả online, trừ C1KE-C3KE; 3C3EX) | 5000000 | 5500000
7 | CARD WEB | WEB/SNMP AGENT - mini (C1KE-C3KE; 3C3EX) | 5000000 | 5500000
8 | CARD EMD | Thiết bị cảm biến môi trường | 4700000 | 5170000
9 | GSM MODEM | SMS to mobile phone ( Blazer và Online series) | 8500000 | 9350000
10 | CARD CMC | REMOTE / CENTRAL MONITORING | 1850000 | 2035000
11 | CARD CMC MINI | REMOTE / CENTRAL MONITORING | 1600000 | 1760000
12 | CARD AS400 | FOR DRY-CONTACT INTERFACE | 1850000 | 2035000
13 | CARD AS400 MINI | FOR DRY-CONTACT INTERFACE | 1850000 | 2035000
14 | Module kết nối // 6=10KVA | Dùng Kết Nối Song Song - model 6 đến 10KVA | 5000000 | 5500000
15 | Module kết nối // 15, 20KVAKVA | Dùng Kết Nối Song Song - model10, 15KVA | 10500000 | 11550000
16 | PARALLEL CABLE 5M | Dùng Kết Nối Song Song - model series 3C3Pro | 2850000 | 3135000
17 | KỆ TRƯỢT CHO DCX-A16/20 |  | 3500000 | 3850000
18 | KỆ TRƯỢT CHO DCX-A08-A12 |  | 3000000 | 3300000
20 | EPO MODULE for (Bộ tắt khẩn cấp ) |  | 850000 | 935000
21 | Maintenance Bypass Switch for (Công tắc bảo dưỡng) (3c15/ 3c20) LCD |  | 6650000 | 7315000
24 | Maintenance Bypass Switch for (Công tắc bảo dưỡng) (6KS/ 10KS/3C10KS) LCD |  | 3850000 | 4235000
Vui lòng tham khảo catalogue hoặc liên hệ phòng phân phối Công ty Gia Phát để biết thêm chi tiết:
BẢO HÀNH TẠI NƠI SỬ DỤNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM, LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC TỪ ĐỐI VỚI SP >3KVA
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Số 2 Ngõ 5 đường Liên Cơ, P.Cầu Diễn, Nam từ Liêm, Hà Nội
024 3783 1247 / 04 3995 6488 - Fax: 024 3783 1365 - Hotline: 0934445888
giaphatsantak@gmail.com - Website: www.giaphat.vn
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT
Add
Tel
Mail
:
:
:
*
*
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG
Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội
Tell : 024 3783 1247 / Hotline 0934445888- Fax: 024 3783 1365
Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIA PHÁT
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI UPS SANTAK CHÍNH HÃNG
Add: Số 10 phố Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy,TP.Hà Nội
Tell : 024 3783 1247 / Hotline 0934445888- Fax: 024 3783 1365
Mail: giaphatsantak@gmail.com - Website: giaphat.vn

## Chi tiết kỹ thuật
CÔNG TY TNHH CNKT GIA PHÁT |  |  |  | TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA
Số 2 Ngõ 5 đường Liên Cơ - Mỹ ĐÌnh 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội |  |  |  | SANTAK CALIFORNIA USA
CẤU HÌNH CHUẨN CÁC SẢN PHẨM UPS SANTAK
STT | Hình sản phẩm | LOẠI SẢN PHẨM | MÔ TẢ KHÁI QUÁT SẢN PHẨM |  | THỜI GIAN LƯU ĐIỆN TỐI ĐA
SANTAK TWIN GUARD OFF-LINE SERIES
1 |  | TG500 500VA / 300W | Điện áp vào | 220VAC (165 ~ 265VAC) | 6 phút (50% tải)
|  |  | Tần số nguồn vào | 50Hz (46 ~ 54Hz)
|  |  | Điện áp ra | 220V +/- 10% (chế độ acqui)
2 |  | TG1000 1000VA / 600W | Tần số nguồn ra | 50Hz +/- 1Hz (chế độ acqui) | 6 phút (50% tải)
|  |  | Tương thích với máy phát điện | Có
Xin tham khảo catalogue hoặc website để biết thêm chi tiết
SANTAK BLAZER LINE-INTERACTIVE (OFF-LINE) SERIES "E"
3 |  |  | Công nghệ | SX theo công nghệ Line-interactive
|  | BLAZER 1200Pro | Điện áp vào | 220VAC (162~268VAC) | 18 phút (2 PC)
|  | 1200VA / 600W | Tần số nguồn vào | 50Hz / 60Hz
|  |  | Điện áp ra | 220V +/- 10% (chế độ acqui)
4 |  |  | Tần số nguồn ra | 50/ 60Hz +/- 1Hz (chế độ acqui)
|  | BLAZER 2200Pro | Build-in AVR | Có | 25 phút (2 PC)
|  | 2200VA /1200W | Chống sét lan truyền | Jacks RJ45 in/out
|  |  | Kết nối máy tính | Cổng USB
Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống
|  |  | Tương thích với máy phát điện | Có
SANTAK BLAZER LINE-INTERACTIVE (OFF-LINE) SERIES
8 |  | BLAZER 600 | Công nghệ | SX theo công nghệ Line-interactive | 20 phút ( 1PC Monitor 15")
|  | 600VA / 360W | Điện áp vào | 220VAC (162~268VAC)
9 |  | BLAZER 800 | Tần số nguồn vào | 50Hz / 60Hz | 28 phút ( 1PC Monitor 15")
|  | 800VA / 480W | Điện áp ra | 220V +/- 10% (chế độ acqui)
10 |  | BLAZER 1000 | Tần số nguồn ra | 50/ 60Hz +/- 1Hz (chế độ acqui) | 23 phút (2PCs Monitor 15")
|  | 1000VA / 600W | Build-in AVR | Có
11 |  | BLAZER 1400 | Chống sét lan truyền | Điện thoại/ Fax modem (RJ11) | 25 phút (2PCs Monitor 15")
|  | 1400VA / 840W | Kết nối máy tính | Cổng RS232 & USB
12 |  | BLAZER 2000 | Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống |  | 25 phút (2PCs Monitor 15")
|  | 2000VA /1080W | Tương thích với máy phát điện | Có
SANTAK CASTLE TRUE ON-LINE SERIES (TOWER FORM)
5 |  |  | Công nghệ | True On-line Double conversion
|  | C1K LCD | Điện áp vào | 220VAC (115 ~ 300VAC) | > 3,5 phút
|  | 1kVA / 0.9kW | Tần số nguồn vào | 50Hz (46 ~ 54Hz) | Full tải
|  |  | Điện áp ra | 220V +/- 2%
6 |  |  | Tần số nguồn ra | 50Hz +/-0.2Hz (chế độ acqui)
|  | C2K LCD | Chống sét lan truyền | Điện thoại/ Fax modem/ LAN
|  | 2kVA / 1.8kW | Kết nối máy tính | Cổng RS232 | >3,5 phút
|  |  |  | Khe cắm mở rộng, dùng cắm card điều khiển Webpower (SNMP)/ Winpower CMC/ AS400 khi có nhu cầu | Full tải
7
|  | C3K LCD |  |  | >3,5 phút
|  | 3kVA / 2.7kW | Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống
|  |  | Tương thích với máy phát điện | Có
SANTAK RACKMOUNT TRUE ON-LINE SERIES (RACK 19'')
8 |  | C1KR 1kVA / 0.7kW | Công nghệ | True On-line Double conversion | 14 phút với 50% tải / 5 phút với 100% tải
|  |  | Điện áp vào | 220VAC (115 ~ 300VAC)
220VAC (176~276VAC với C6KR)
|  |  | Tần số nguồn vào | 50Hz (46 ~ 54Hz)
9 |  | RACK 2K 2kVA / 1.6kW | Điện áp ra | * 220V +/- 2% | 100% tải / 3 phút với 100% tải
* C6KR: 220V +/- 1%
|  |  | Tần số nguồn ra | * 50Hz +/-0.2Hz (chế độ acqui)
* C6KR : 50Hz +/- 1%
10 |  | RACK 3K 3kVA / 2.4kW | Chống sét lan truyền cho điện thoại/ Fax modem/ LAN | * RJ11/ RJ45 in/out (C1KR/C2KR/C3KR) | 10 phút với 50% tải / 3 phút với 100% tải
* RJ45 in/ out (C6KR)
|  |  | Kết nối máy tính | Cổng RS232
Khe cắm mở rộng, dùng cắm card điều khiển Webpower (SNMP)/ Winpower CMC/ AS400 khi có nhu cầu
11 |  | RACK 6K 6kVA / 6 kW |  |  | 10 phút với 50% tải / 3 phút với 100% tải
Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống
|  |  | Tương thích với máy phát điện | Có
12 |  | RAIL KIT for RACK | Dùng gắn UPS Rackmount vào tủ rack (Option)
SANTAK REDUNDANCY TRUE ON-LINE 6KVA/ 10KVA
18 |  | C6K LCD 6KVA / 5,4KW | Công nghệ | True On-line Double conversion | > 3.5 phút (100% tải)
|  |  | Điện áp vào | 220VAC (120 ~ 275VAC)
|  |  | Tần số nguồn vào | 50Hz / 60Hz
|  |  | Điện áp ra | 220V +/- 1%
|  |  | Tần số nguồn ra | 50/ 60Hz +/- 0.2Hz (chế độ acqui)
Option N+ X: Đặt hàng theo yêu cầu khách hàng
|  | C10K LCD 10KVA / 9KW | Kết nối máy tính | Cổng RS232
Khe cắm mở rộng, dùng cắm card điều khiển (SNMP)/ Winpower CMC/ AS400 khi có nhu cầu
Phần mềm Winpower quản trị năng lượng & tự động shutdown hệ thống
|  |  | Tương thích với máy phát điện | Có
THIẾT BỊ (OPTION) GẮN THÊM KHI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU
20 | WEBPOWER CARD |  | CARD ĐIỀU KHIỂN UPS MỞ RỘNG: WEBPOWER (SNMP) kèm phần mềm * Tương thích với tất cả các dòng UPS Online SANTAK * Giao tiếp máy tính qua cổng RJ45 và cổng COM * Hỗ trợ SNMP, HTTP,... Cho phép điều khiển và giám sát hệ thống từ xa (LAN/ WAN)
22 | WINPOWER CMC |  | CARD WINPOWER CMC (chưa bao gồm Adapter) * * Giao tiếp máy tính qua cổng COM * Phần mềm điều khiển và tự động shutdown hệ thống Winpower đi kèm (tương thích với tất cả Windows OS, Linux, Unix, MAC OS,..) * * Dùng điều khiển tập trung
24 | ADAPTER FOR CMC CARD |  | ADAPTER DÙNG CHO CARD WINPOWER CMC
25 | AS400 CARD |  | CARD AS400 * Dùng điều khiển các thiết bị công nghiệp, các ứng dụng truyền thông thông qua mạch điện tử trung gian.
27 |  |  | ENVIRONMENTAL MONITORING DEVICE (EMD) * * Giao tiếp với UPS qua cổng RJ45 của card Webpower * * Báo nhiệt độ, độ ẩm trong phòng và đưa ra cảnh báo trên toàn mạng nếu nhiệt độ, độ ẩm ngoài ngưỡng cho phép * * Có thể đặt chế độ cảnh báo khi cửa
EMD
Lưu ý:
Để hiểu rõ hơn quí khách hãy liên hệ với chúng tôi PKD 04.37831247 để được tư vấn miễn phí

## Time lưu điện
| MODEL | CÔNG SUẤT | Thời gian lưu điện
SANTAK STANDARD OFF- LINE TG SERIES
TG | UPS TG500VA | 500VA / 300W | 6 phút (50% tải)
| UPS TG1000VA | 1000VA / 600W | 6 phút (50% tải)
NEW LINE - INTERRACTIVE ( ADVANCED OFF -LINE ) BLAZER " E" SERIES
BLAZER -E | UPS BLAZER 1200 Pro (Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa) | 1200VA / 600W | 18 phút (2 PC)
| UPS BLAZER 2200 Pro(Giao tiếp cổng USB, vỏ nhựa) | 2200VA / 1200W | 25 phút (2 PC)
SANTAK 1PHASE CASTLE TRUE ON-LINE - INTERNAL BATTERY
SANTAK 1PHASE CASTLE TRUE ON-LINE INTERNAL BATTERY |  |  | Nửa tải | Đầy tải | Ghi chú
| UPS TRUE ONLINE C1K LCD mầu đen | 1kVA / 0.9kW |  | >3.5 phút | sử dụng cho Server có công suất nhỏ hơn 900W
| UPS TRUE ONLINE C2K LCD mầu đen | 2kVA / 1.8kW |  | >3.5 phút | sử dụng cho Server có công suất nhỏ hơn 1,800W
| UPS TRUE ONLINE C3K LCD mầu đen | 3kVA / 2.7 kW |  | >3.5 phút | sử dụng cho Server có công suất nhỏ hơn 2,700W
SANTAK 1PHASE CASTLE TRUE ON-LINE - INTERNAL BATTERY
SANTAK 1PHASE CASTLE TRUE ON-LINE - INTERNAL BATTERY " NEW" |  |  | Nửa tải | Đầy tải | Ghi chú
| UPS TRUE ONLINE C6K LCD Công suất 6KVA / 5.4 KW (N+X: Đặt hàng theo yêu cầu) | 6KVA / 5,4kW |  | >3.5 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, thiết bị y tế .. có công suất nhỏ hơn 5,400W
| UPS TRUE ONLINE C10K LCD Công suất 10KVA/ 9KW N+X: Đặt hàng theo yêu cầu | 10KVA / 9kW |  | >3.5 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, thiết bị y tế .... có công suất nhỏ hơn 9,000W
SANTAK 1PHASE RACKMOUNT TRUE ON-LINE - INTERNAL BATTERY
Santak Rack Mount 19" TRUE ON-LINE ( Series) | Rack Mount True - Online C1KR | 1kVA /0.7kW |  | 3 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, máy ATM .. có công suất nhỏ hơn 700W
| Rack Mount True - Online Rack 2K | 2kVA / 1.6kW |  | 3 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, máy ATM .. có công suất nhỏ hơn 1,600W
| Rack Mount True - Online C3KR | 3kVA / 2.4kW |  | 3 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, máy ATM .. có công suất nhỏ hơn 2,400W
| Rack Mount True - Online C6KR | 6kVA / 4.8kW |  | 3 phút | sử dụng cho Server, thiết bị mạng, máy ATM .. có công suất nhỏ hơn 4,800W

## phần mềm UPS
SANTAK CALIFORNIA USA
UPS SANTAK ON-LINE và LINE-INTERACTIVE (OFF-LINE) luôn đi kèm phần mềm Winpower miễn phí (liciens), ngoài ra, nếu có nhu cầu quản lý hệ thống chuyên dụng hơn, khách hàng có thể mua thêm card Webpower (SNMP) kèm phần mềm Webpower.
* PHẦN MỀM WINPOWER:
Winpower là phần mềm chuyên dụng quản trị Bộ lưu điện Santak, chạy trên các máy tính đơn và các máy nối mạng (gồm cả LAN và Internet), hỗ trợ hệ điều hành Windows 2000/ 2003, XP, Vista, Linux,..
Winpower được dùng để kiểm soát bộ lưu điện và hệ thống máy tính tránh khỏi các sự cố do nguồn điện gây ra.
Thiết lập các tham số của bộ lưu điện từ bất kỳ máy tính nào trên cùng mạng LAN giúp lưu dữ liệu đang làm việc tránh được hư hỏng đáng tiếc và tắt Bộ lưu điện an toàn.
Giao tiếp máy tính: Winpower điều khiển UPS thông qua cổng COM của máy tính, có giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
Hiển thị toàn cảnh thông tin trạng thái hoạt động của bộ lưu điện: nhiệt độ, tần số và điện áp vào/ ra, dung lượng acqui, công suất tải tiêu thụ, dòng điện...tất cả được hiển thị trên một cửa sổ.
Tự động sao lưu dữ liệu : Winpower có thể đóng các trình ứng dụng đang chạy và lưu lại với các file tương ứng khi có sự cố về nguồn điện hoặc theo lịch lập trước.
Bật / Tắt UPS theo lịch định sẵn: giúp người quản trị dễ dàng trong việc điều khiển và giám sát hệ thống, tiết kiệm thời gian quản lý.
Kiểm tra UPS theo lịch định sẵn: nhằm kiểm tra và phát hiện các lổi của UPS và đưa ra cảnh báo.
Tự động shutdown hệ thống khi mất điện lưới: khi điện lưới bị cắt đột ngột, phần mềm sẽ gởi tin cảnh báo đến mọi người dùng trong mạng, UPS sẽ duy trì nguồn điện bằng acqui trong một khoảng thời gian được người quản lý thiết lập, sau đó tự động sao lưu dữ liệu đang làm việc và tắt hệ thống một cách an toàn.
Ghi lại các biến cố: các biến cố như tình trạng điện áp, tần số, tải sử dụng, nhiệt độ của UPS sẽ được phần mềm ghi lại nhằm giúp cho người quản trị có thông tin cần thiết của hệ thống để dễ dàng cho việc bảo trì, bảo hành khi cần.
Gởi các thông báo: khi có các biến cố như đã nêu trên, phần mềm ngay lập tức gủi tin cảnh báo đến mọi người dùng trong mạng LAN.
* PHẦN MỀM WEBPOWER (đi kèm card Webpower):
Ngoài các tính năng giống như phần mềm Winpower đã nêu trên, card Webpower (SNMP) kèm phần mềm Webpower cho phép điều khiển và giám sát hệ thống từ xa (LAN / WAN) thông qua địa chỉ IP của card Webpower.
Hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau kể cả hệ điều hành thông dụng lẫn server chuyên dụng: Windows XP/ 2000/ 2003/ Vista/ Unix/ Linux, Sun.
Tự động shutdown hệ thống khi có các biến có về nguồn điện : như mất điện ngõ vào, UPS quá nhiệt, quá tải, tình trạng acqui yếu hay shutdown theo lịch lập trước, phần mềm sẽ gởi lệnh shutdown để tắt hệ thống một các an toàn.
Giao diện phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, tính bảo mật cao nhờ pasword bảo vệ users truy cập trái phép.
Kết nối vào mạng bằng đầu nối RJ45
Điều khiển UPS từ xa: Cho phép cấu hình, điều khiển và giám sát UPS từ bất kỳ máy tính nào thông qua internet hoặc intranet bằng trình duyệt web browser hay telnet.